附件1：

报 价 函

四川中彩源建设工程有限公司：

我方自愿参加贵司组织的三星湖临时停车场施工项目询价活动，我方已完全理解并同意《三星湖临时停车场施工项目询价公告》的全部内容，根据询价文件要求和实际情况，经仔细研究决定，我司报价总价       元（含税），其中不含税总价       元，税金     元，税率    。我司承诺报价不低于成本价；我司若一旦中标，保证按贵司要求完成所有工作内容；

本报价文件自报价截止之日起15日内有效。

单位名称：（盖章）

法定（或授权）代表：（签字）

年     月     日

三星湖临时停车场施工项目报价清单

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 最高含税单价（元） | 含税单价报价（元） | 含税总价报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清表 | 场内清表、平整场地、碾压 | ㎡ | 5660 | 3.40 |  |  |  |
| 2 | 土方回填 | 土方回填，分层碾压 | m³ | 2000 | 7.15 |  |  |  |
| 3 | 余土弃置 | 运距1km | m³ | 300 | 7.28 |  |  |  |
| 4 | 13#碎石面层 | 厚度10cm，碾压平整 | ㎡ | 2600 | 32.17 |  |  |  |
| 5 | 护栏网 | 立柱厚度2mm，丝径5mm，网孔9*17cm，低碳钢丝+浸塑处理，H=1.8m，砼基础埋深0.3m | m | 300 | 50 |  |  |  |
| 6 | 值班岗亭 | 岗亭：1.2m*1.5m； 混凝土基础：2m*2.5m*0.1m | 间 | 1 | 3500 |  |  |  |
| 7 | 无人值守道闸 | 不含道闸控制设备和电脑； 混凝土基础：2m*0.6m*0.2m | 个 | 1 | 8000 |  |  |  |
| 8 | 太阳能路灯 | 含基础，H=6m | 盏 | 9 | 1200 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表所涉数量，均为预估数量，实际数量以验收数量为准。

2.所报单价不得超过单价最高限价，超过单价最高限价的报价为无效报价。