附件1：

**授权委托书**

 公司（以下简称“本公司”），系根据中华人民共和国法律设立并存续的公司，其注册地在 。根据本公司做出的决定，谨郑重授权 （姓名、职务）为本公司正式合法的授权代理人，该代理人有权代表本公司参加（项目名称）的调研活动，代理人在调研及合同执行过程中，代表本公司处理一切与之有关的事务，本公司均予以认可。

代理人无权转委托。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

报价人名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

身份证号：

代理人（签字）：

身份证号：

联系电话：

 年 月 日

附：1.法定代表人及代理人身份证复印件（需加盖单位公章）

2.法定代表人直接参加不须提供，但须提供法定代表人证明原件

附件2：

营业执照等资质证明材料

附件3：

报价函

四川中彩源工程有限公司：

关于贵公司 承插管、双壁波纹管等材料控制价 调研函，结合相关情况，经仔细研究决定，我方（单位名称） 关于贵司该项目材料采购报价为 元（含税价），（大写： ）税率 13% 。

注：所有报价均用人民币表示，该单价为固定综合单价，此单价包括但不限于运输费、上下车费、管理费、利润、税金等为完成本项目材料供应的所有费用。

s

单位名称： （盖单位公章）

日 期： 年 月 日

附件4：

|  |
| --- |
| 德阳高新区汽车产业园配套提升基础设施建设项目-学府大道二期(一、二标段）-材料清单 |
| 序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 一标 | 二标 | 数量 | 含税单价 | 含税合计 | 备注 |
| 1 | 双壁波纹管 | DN100 | m | 33.33 | 49.49 | 82.82 |  |  |  |
| 2 | 双壁波纹管 | DN80 | m | 1688.72 | 2510.86 | 4199.58 |  |  |  |
| 3 | II级钢筋混凝土企口管 | φ300 | m | 161.6 | 242.4 | 404.00 |  |  |  |
| 4 | II级钢筋混凝土承插管 | φ500 | m | 121.2 | 238.36 | 359.56 |  |  |  |
| 5 | II级钢筋混凝土承插管 | φ600 | m | 25.25 | 481.77 | 507.02 |  |  |  |
| 6 | II级钢筋混凝土承插管 | φ1000 | m | 39.39 | 48.48 | 87.87 |  |  |  |
| 7 | II级钢筋混凝土企口管 | φ1200 | m | 0 | 315.12 | 315.12 |  |  |  |
| 8 | II级钢筋混凝土企口管 | φ1500 | m | 846.38 | 374.71 | 1221.09 |  |  |  |
| 9 | II级钢筋混凝土承插管 | φ400 | m | 148.47 | 183.82 | 332.29 |  |  |  |
| 10 | II级钢筋混凝土承插管 | Φ800 | m | 521.16 | 344.41 | 865.57 |  |  |  |
| 11 | 钢筋混凝土管 | φ400 | m | 529.24 | 678.72 | 1207.96 |  |  |  |
| 12 | CPVC电力管 | φ200 | m | 12031.92 | 17601.12 | 29633.04 |  |  |  |
| 13 | PVC-U管 | φ110 | m | 8936.22 | 13406.88 | 22343.10 |  |  |  |
| 合计 |  |  |
| 注：1.以上材料数量为暂估量，最终以现场实际收方签字为准。2.此单价包括但不限于运输费、管理费、利润、税金等为完成本项目材料供应的所有费用。 |