附件1：

**授权委托书**

公司（以下简称“本公司”），系根据中华人民共和国法律设立并存续的公司，其注册地在 。根据本公司做出的决定，谨郑重授权 （姓名、职务）为本公司正式合法的授权代理人，该代理人有权代表本公司参加（项目名称）的调研活动，代理人在调研及合同执行过程中，代表本公司处理一切与之有关的事务，本公司均予以认可。

代理人无权转委托。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

报价人名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

身份证号：

代理人（签字）：

身份证号：

联系电话：

年 月 日

附：1.法定代表人及代理人身份证复印件（需加盖单位公章）

2.法定代表人直接参加不须提供，但须提供法定代表人证明原件

附件2：

营业执照等资质证明材料

附件3：

报价函

四川中彩源工程有限公司：

关于贵公司德阳高新区汽车产业园配套提升基础设施建设项目-学府大道二期一标段设计施工总承包、德阳高新区汽车产业园配套提升基础设施建设项目-学府大道二期二标段设计施工总承包承插管、双壁波纹管等材料控制价（第三次）调研函，结合相关情况，经仔细研究决定，我方（单位名称） 关于贵司该项目材料采购报价为 元（含税价），（大写： ）税率 13% 。

注：所有报价均用人民币表示，该单价为固定综合单价，此单价包括但不限于运输费、上下车费、管理费、利润、税金等为完成本项目材料供应的所有费用。

单位名称： （盖单位公章）

日 期： 年 月 日

附件4：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 德阳高新区汽车产业园配套提升基础设施建设项目-学府大道二期  (一、二标段）-材料清单 | | | | | | | | | |
| 序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 一标 | 二标 | 数量 | 含税单价 | 含税合计 | 备注 |
| 1 | 双壁波纹管 | DN100 | m | 33 | 50 | 83 |  |  |  |
| 2 | 双壁波纹管 | DN80 | m | 1689 | 2511 | 4200 |  |  |  |
| 3 | II级钢筋混凝土企口管 | φ300 | m | 162 | 242 | 404 |  |  |  |
| 4 | II级钢筋混凝土承插管 | φ500 | m | 121 | 238 | 359 |  |  |  |
| 5 | II级钢筋混凝土承插管 | φ600 | m | 25 | 482 | 507 |  |  |  |
| 6 | II级钢筋混凝土承插管 | φ1000 | m | 39 | 48 | 87 |  |  |  |
| 7 | II级钢筋混凝土企口管 | φ1200 | m | 0 | 315 | 315 |  |  |  |
| 8 | II级钢筋混凝土企口管 | φ1500 | m | 846 | 375 | 1221 |  |  |  |
| 9 | II级钢筋混凝土承插管 | φ400 | m | 148 | 184 | 332 |  |  |  |
| 10 | II级钢筋混凝土承插管 | Φ800 | m | 521 | 344 | 865 |  |  |  |
| 11 | 钢筋混凝土管 | φ400 | m | 529 | 679 | 1208 |  |  |  |
| 12 | CPVC电力管 | φ200 | m | 12032 | 17601 | 29633 |  |  |  |
| 13 | PVC-U管 | φ110 | m | 8936 | 13407 | 22343 |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | |  |  |
| 注：1.以上材料数量为暂估量，最终以现场实际收方签字为准。  2.此单价包括但不限于运输费、管理费、利润、税金等为完成本项目材料供应的所有费用。 | | | | | | | | | |