附件1：

营业执照资质等证明材料

附件2：

报价函

四川定弘邦路桥工程有限公司：

关于贵公司德阳高新区跃龙片区棚户区改造（二期）A区建设项目办公区和施工区安防设备采购市场调研函，结合相关情况，经仔细研究决定，我方（单位名称）

关于该项目办公区和施工区安防设备采购总价为         ，税率为      % 。（单价详清单）

注：报价均用人民币表示，按照固定单价报价，包括但不限于设备费、安装费、上下车费、运输费、调试费、税费、利润、等乙方为完成本合同项下约定服务的所有费用。

单位名称：           （盖单位公章）

日  期：       年      月       日

| 跃龙棚改（二期）A区办公区安防系统清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 主要参数 | 单价 | 数量 | 单位 | 金额 | 备注 |
| 1 | 400万POE筒机 | 智能补光¦白光/红外双补光(红外最远50米，白光最远30米)¦内置麦克风¦超级智能编码 |  | 11 | 台 |  |  |
| 2 | 录像机 | 16路2盘位 |  | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 硬盘 | 8T |  | 1 | 块 |  |  |
| 4 | 网关路由 | 5个10/100/1000M电口，支持2个WAN口。带机数：推荐100台终端同时在线 |  | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 9口POE交换机 | 13W满接¦远距离¦智能供电¦钢壳¦百兆PoE |  | 2 | 台 |  |  |
| 6 | 光收发发送端 | 20km¦单模¦高品质¦百兆端口¦单纤 |  | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 光收发接收端 | 20km¦单模¦高品质¦百兆端口¦单纤 |  | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 电视 | 43寸 |  | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 电视壁挂支架 | 26-65寸通用电视挂架，优质钢材一体冲压加厚面板，最大承重70Kg |  | 1 | 套 |  |  |
| 10 | HDMI高清线 | 3米 HDMI2.0版 |  | 1 | 根 |  |  |
| 11 | 插线板 |  |  | 4 | 个 |  |  |
| 12 | 空开2P | DZ47s 2P 10A |  | 1 | 套 |  |  |
| 13 | 不锈钢防水箱 | 不锈钢防水箱，尺寸300×400×180mm，内含可拆缷镀锌板用于安装电气元件，；底面多个进线孔可供排线，进线孔配有进线圈 支持挂墙安装 |  | 1 | 套 |  |  |
| 14 | 网络机柜 | 1.2米(22U)高×600×600网络机柜，前后网门，带万向轮、1个托盘、6位PDU； |  | 1 | 套 |  |  |
| 15 | 网线 | 超五类室外 |  | 370 | 米 |  |  |
| 16 | 电源线 | 线芯数量 2芯，标称截面积 1.5mm²，200m/卷；无氧铜线芯，符合国家3C认证 |  | 30 | 米 |  |  |
| 17 | 2芯皮纤 | 自承式蝶形单模光缆，双芯三钢丝，全干式结构，便于开剥和安装；外被低烟无卤阻燃，允许短期拉力≤600N，允许长期拉力≤ 300N |  | 100 | 米 |  |  |
| 18 | PVC管 | φ25阻燃穿线管，包括连接件、固定件 |  | 180 | 米 |  |  |
| 19 | 辅材 | 安装所需辅材 |  | 1 | 项 |  |  |
| 20 | 安装调试费 | 安装调试 |  |  |  |  |  |

| 跃龙棚改（二期）A区施工区安防系统清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 主要参数 | 单价 | 数量 | 单位 | 金额 | 备注 |
| 1 | 400万POE筒机 | 智能补光¦白光/红外双补光(红外最远50米，白光最远30米)¦内置麦克风¦超级智能编码 |  | 45 | 台 |  |  |
| 2 | 64路8盘位硬盘录像机 | 64路8盘位 |  | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 硬盘 | 8T |  | 4 | 块 |  |  |
| 4 | 广域网接入路由器 | 5个10/100/1000M电口，支持2个WAN口。带机数：推荐100台终端同时在线 |  | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 16口千兆机架式交换机 | 全千兆口¦钢壳¦19寸标准机架 |  | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 9口POE交换机 | 13W满接¦远距离¦智能供电¦钢壳¦百兆PoE |  | 2 | 台 |  |  |
| 7 | 5口POE交换机 | 13W满接¦远距离¦智能供电¦钢壳¦百兆PoE |  | 9 | 台 |  |  |
| 8 | 光收发发送端 | 20km¦单模¦高品质¦百兆端口¦单纤 |  | 10 | 台 |  |  |
| 9 | 光收发接收端 | 20km¦单模¦高品质¦百兆端口¦单纤 |  | 10 | 台 |  |  |
| 10 | 光收发集中管理机框 | 14槽位¦热插拔¦5V/0.6A输出¦配光纤收发器接收端使用¦标准19英寸2U机架设计 |  | 1 | 台 |  |  |
| 11 | 电视 | 43寸 |  | 1 | 台 |  |  |
| 12 | 电视壁挂支架 | 26-65寸通用电视挂架，优质钢材一体冲压加厚面板，最大承重70Kg |  | 1 | 套 |  |  |
| 13 | HDMI高清线 | 3米 HDMI2.0版 |  | 1 | 根 |  |  |
| 14 | 1.2米高网门机柜 | 1.2米(22U)高×600×600网络机柜，前后网门，带万向轮、1个托盘、6位PDU； |  | 1 | 套 |  |  |
| 15 | 插线板 | 3位五孔 / 无开关 / 工程专用 / 无延长线 |  | 15 | 个 |  |  |
| 16 | 空开2P | DZ47s 2P 10A |  | 11 | 套 |  |  |
| 17 | 不锈钢防水箱 | 不锈钢防水箱，尺寸300×400×180mm，内含可拆缷镀锌板用于安装电气元件，；底面多个进线孔可供排线，进线孔配有进线圈 支持挂墙安装 |  | 11 | 套 |  |  |
| 18 | RVV电源线 | 线芯数量 2芯，标称截面积 2.5mm²，200m/卷；无氧铜线芯，符合国家3C认证 |  | 6 | 圈 |  |  |
| 19 | 镀锌管 | 外径38mm，臂厚2.5mm |  | 30 | 根 |  |  |
| 20 | 网线 | 超五类室外 |  | 6 | 箱 |  |  |
| 21 | 8芯光缆 | 8芯单模室外光缆 |  | 1500 | 米 |  |  |
| 22 | 4口4芯SC满配光纤终端盒 | 光纤终端盒 4口4芯 SC口，满配耦合器和单模尾纤 |  | 10 | 套 |  |  |
| 23 | 12口12芯SC满配光纤终端盒 | 光纤终端盒 12口12芯 SC口，满配耦合器和单模尾纤 |  | 1 | 套 |  |  |
| 24 | PVC管 | φ20，φ25阻燃穿线管，包括连接件、固定件 |  | 2300 | 米 |  |  |
| 25 | 辅材 | 安装所需辅材 |  | 1 | 项 |  |  |
| 26 | 安装调试费 | 安装调试 |  |  |  |  |  |