|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |
|  |  |
| 附件1：照明物资调研报价清单 |
| 报价单位： |  |
| 联 系 人： 联系方式： |  |
| 日 期： |  |
| 序号 | 调研标的名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂定数量 | 不含税单价 | 不含税合计 | 备注 |
| 1 | LED灯带 | 额定电压36V、防水、白光LED灯带 | 米 | 2000 |  |  | 地下室使用 |
| 2 | LED灯带 | 额定电压220V、防水、白光LED灯带 | 米 | 4120 |  |  | 塔吊大臂及楼层通道使用 |
| 3 | 变压器 | 220V变36V，功率5KVA | 台 | 8 |  |  | 地下室使用 |
| 4 | 管卡 | 25mmPE圆形钢钉管卡 | 包 | 30 |  |  | 100个/包 |
| 5 | 阻燃BV线 | 2.5mm2铜芯红色100米/圈 | 圈 | 10 |  |  |  |
| 6 | 阻燃BV线 | 2.5mm2铜芯蓝色100米/圈 | 圈 | 10 |  |  |  |
| 7 | 阻燃BV线 | 2.5mm2铜芯黄绿双色100米/圈 | 圈 | 5 |  |  |  |
| 8 | 防水阻燃绝缘胶带 | 红色 | 卷 | 50 |  |  |  |
| 9 | 防水阻燃绝缘胶带 | 蓝色 | 卷 | 50 |  |  |  |
| 10 | 防水阻燃绝缘胶带 | 绿色 | 卷 | 50 |  |  |  |
| 合计 | 不含税金额（元） |  |  |
| 税金（增值税税率 %） |  |  |
| 含税金额（元） |  |  |