|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1：照明物资调研报价清单 | | | | | | | | | | | | | |
| 报价单位： | | | | | | | | | | | | |  |
| 联 系 人： 联系方式： | | | | | | | | | | | | |  |
| 日 期： | | | | | | | | | | | | |  |
| 序号 | 调研标的名称 | | 规格型号 | | | 计量单位 | 暂定数量 | | 不含税单价 | | 不含税合计 | | 备注 |
| 1 | LED灯带 | | 额定电压36V、防水、白光LED灯带 | | | 米 | 2000 | |  | |  | | 地下室使用 |
| 2 | LED灯带 | | 额定电压220V、防水、白光LED灯带 | | | 米 | 4120 | |  | |  | | 塔吊大臂及楼层通道使用 |
| 3 | 变压器 | | 220V变36V，功率5KVA | | | 台 | 8 | |  | |  | | 地下室使用 |
| 4 | 管卡 | | 25mmPE圆形钢钉管卡 | | | 包 | 30 | |  | |  | | 100个/包 |
| 5 | 阻燃BV线 | | 2.5mm2铜芯红色  100米/圈 | | | 圈 | 10 | |  | |  | |  |
| 6 | 阻燃BV线 | | 2.5mm2铜芯蓝色  100米/圈 | | | 圈 | 10 | |  | |  | |  |
| 7 | 阻燃BV线 | | 2.5mm2铜芯  黄绿双色100米/圈 | | | 圈 | 5 | |  | |  | |  |
| 8 | 防水阻燃绝缘胶带 | | 红色 | | | 卷 | 50 | |  | |  | |  |
| 9 | 防水阻燃绝缘胶带 | | 蓝色 | | | 卷 | 50 | |  | |  | |  |
| 10 | 防水阻燃绝缘胶带 | | 绿色 | | | 卷 | 50 | |  | |  | |  |
| 合计 | | | | | | | | | 不含税金额（元） | |  | |  |
| 税金（增值税税率 %） | |  | |  |
| 含税金额（元） | |  | |  |