附件1：

营业执照等证明材料

附件2

外墙脚手架密目式安全网更换服务采购控制价调研报价单

项目名称：三星融锦城临时维护附属项目

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 暂定量 | 不含税单价（元） | 不含税合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外架密目式安全网更换 | - 架体高度：综合考虑； - 拆除原有损坏密目网； 3.更换密目式安全网，网目密度必须达到≥2000目/100cm²，且单张网尺寸为1.8m×6m，重量不低于3kg，颜色为绿色； 3.对废弃的密目式安全网合法合规的处理； 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求； 6.工程量按实际完成面积计算。 | m2 | 7620 |  |  |  |
| 不含税合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 税率（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

- 单位名称（盖章）：

- 法定代表人/授权代表（签字）：

- 联系电话：

年     月     日